## W-1ф
Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» 141078, Московская область г. Королев, проспект Королева, 5В тел.: (495) 12345-46 E-mail: info@ts-teplo.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" | [7 empty] | Действителен с 15.07.2015
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "W"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии “W” предназначены для питания офисной, бытовой техники, а также для питания маломощного промышленного оборудования и приборов стабилизированным напряжением, соответствующим ГОСТ 13109-97.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS400W | 400 | 125 ÷ 275 | 155 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 4.5 | 206х92х208 | 6850
PS600W | 600 | 135 ÷ 275 | 155 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 5.8 | 206х124х208 | 8800
PS800W | 800 | 135 ÷ 275 | 155 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 6.2 | 206х124х208 | 10500
PS900W-30 | 900 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 265х145х250 | 13850
PS900W-30-К |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 285х145х250 | 14000
PS900W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 265х145х250 | 14100
PS900W-50-К |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 285х145х250 | 14350
PS1200W-30 | 1200 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 265х145х250 | 14650
PS1200W-30-К |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 285х145х250 | 14900
PS1200W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 265х145х250 | 15200
PS1200W-50-К |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 285х145х250 | 15450
PS2000W-30 | 2000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 11 | 265х145х250 | 15800
PS2000W-30-К |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 11 | 285х145х250 | 16200
PS2000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 11 | 265х145х250 | 17100
PS2000W-50-К |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 11 | 285х145х250 | 17250
PS3000W-30 | 3000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 24 | 545х265х291 | 20950
PS3000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 24 | 545х265х291 | 23100
PS5000W-30 | 5000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 26 | 545х265х291 | 27650
PS5000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 26 | 545х265х291 | 30500
PS7500W-30 | 7500 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 34 | 545х265х291 | 33300
PS7500W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 34 | 545х265х291 | 38750
PS10000W-30 | 10000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 41 | 545х265х291 | 43900
PS10000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 41 | 545х265х291 | 46700
PS12000W-30 | 12000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 41 | 545х265х291 | 49900
PS12000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 41 | 545х265х291 | 52400
PS15000W-30 | 15000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 75 | 420х408х910 | 60800
PS15000W+50/-30 |  | 110 ÷ 300 | 130 ÷ 290 | 220 ± 4,5% | 75 | 420х408х910 | 64900
PS20000W-30 | 20000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 87 | 420х408х910 | 77550
PS20000W+50/-30 |  | 110 ÷ 300 | 130 ÷ 290 | 220 ± 4,5% | 87 | 420х408х910 | 82750
PS30000W-30 | 30000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 87 | 420х408х910 | 91400
Примечания:
1. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В.
2. Стабилизаторы серии "W" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
3. Стабилизаторы серии "W-30(50)" мощностью до 2000ВА комплектуются сетевым шнуром и розетками для
подключения к сети и потребителям, стабилизаторы серии "W-30(50)-К" комплектуются клеммной колодкой для
подключения к сети и потребителям.
4. Стабилизаторы имеют следующую перегрузочную способность:
а) для стабилизаторов мощностью 400 ВА: |  |  |  | при Рнагр > 1.1Рном - 10 сек., при Рнагр > 2Рном - 2 сек.
б) для стабилизаторов мощностью 900-2000 ВА: |  |  |  | при Рнагр > 1.1Рном - 10 сек., при Рнагр > 1.5Рном - 5 сек.
при Рнагр > 2Рном - 1 сек., при Рнагр > 6Рном - 10 мсек.
в) для стабилизаторов мощностью 3 - 30 кВА: |  |  |  | при Рнагр от 1.1Рном до 1.5Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1.5 до 2Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2Рном до 4Рном -1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
5. * - для стабилизаторов мощностью 3 - 30 кВА номинальное выходное напряжение можно устанавливать в пределах 210÷230 В. (для трехфазных стабилизаторов 360 ÷ 400 В)
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет

## W-3ф
Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» 141078, Московская область г. Королев, проспект Королева, 5В тел.: (495) 12345-46 E-mail: info@ts-teplo.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" | [7 empty] | Действителен с 15.07.2015
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "W"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии “W” предназначены для питания офисной, бытовой техники, а также для питания маломощного промышленного оборудования и приборов стабилизированным напряжением, соответствующим ГОСТ 13109-97.
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS2,7W-30 | 2700 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 30 | 3 шт. PS900W-30-К | 42000
PS2,7W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 30 | 3 шт. PS900W-50-К | 43050
PS3,6W-30 | 3600 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 30 | 3 шт. PS1200W-30-К | 44700
PS3,6W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 30 | 3 шт. PS1200W-50-К | 46350
PS6W-30 | 6000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 33 | 3 шт. PS2000W-30-К | 48600
PS6W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 33 | 3 шт. PS2000W-50-К | 51750
PS9W-30 | 9000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 72 | 3 шт. PS3000W-30 | 62850
PS9W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 72 | 3 шт. PS3000W-50 | 69300
PS15W-30 | 15000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 78 | 3 шт. PS5000W-30 | 82950
PS15W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 78 | 3 шт. PS5000W-50 | 91500
PS22W-30 | 22500 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 102 | 3 шт. PS7500W-30 | 99900
PS22W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 102 | 3 шт. PS7500W-50 | 116250
PS30W-30 | 30000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 123 | 3 шт. PS10000W-30 | 131700
PS30W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 123 | 3 шт. PS10000W-50 | 140100
PS36W-30 | 36000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 123 | 3 шт. PS12000W-30 | 149700
PS36W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 123 | 3 шт. PS12000W-50 | 157200
PS45W-30 | 45000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 225 | 3 шт. PS15000W-30 | 182400
PS45W+50/-30 |  | 190 ÷ 519 | 225 ÷ 502 | 380 ± 4,5% | 225 | 3 шт. PS15000W+50/-30 | 194700
PS60W-30 | 60000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 261 | 3 шт. PS20000W-30 | 232650
PS60W+50/-30 |  | 190 ÷ 519 | 225 ÷ 502 | 380 ± 4,5% | 261 | 3 шт. PS20000W+50/-30 | 248250
PS90W-30 | 90000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 261 | 3 шт. PS30000W-30 | 274200
Стойки к трехфазным стабилизаторам серии W и SQ
Обозначение модели |  |  |  |  | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
Стойка 9-36 с контролем 3х фазного выхода (с КТВ) |  |  |  |  | 16 | 545х300х1251 | 8600
Стойка 9-36 без контроля 3х фазного выхода (без КТВ) |  |  |  |  | 15 | 545х300х1251 | 7100
Стойка 9-36 с ручным байпасом (с ручным БП) |  |  |  |  | 16 | 545х300х1251 | 13000
Стойка 9-36 (с ручным БП и КТВ) |  |  |  |  | 18 | 545х300х1340 | 15250
Стойка 6W с контролем 3х фазного выхода (с КТВ) |  |  |  |  | 11 | 428x175x1000 | 5400
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 2,7 кВА до 6 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W-30(50)-К" с клеммными колодками и коммутационной стойки 6W с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" и коммутационной стойки 9-36 с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 45 до 90 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" соответствующей мощности.
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 2,7 кВА до 6 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W-30(50)-К" с клеммными колодками. Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 9 до 90 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" соответствующей мощности.
2. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного линейного напряжения составляет 310 и 415 В
3. Стабилизаторы серии "W" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
4. Стабилизаторы имеют следующую перегрузочную способность:
а) для стабилизаторов мощностью 2,7 - 6 кВА: |  |  |  | при Рнагр > 1.1Рном - 10 сек.
при Рнагр > 1.5Рном - 5 сек.
при Рнагр > 2Рном - 1 сек.
при Рнагр > 6Рном - 10 мсек.
б) для стабилизаторов мощностью 9 - 90 кВА: |  |  |  | при Рнагр от 1.1Рном до 1.5Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1.5 до 2Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2Рном до 4Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
7. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет
6. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.
8. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет

## W-SD
Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» 141078, Московская область г. Королев, проспект Королева, 5В тел.: (495) 12345-46 E-mail: info@ts-teplo.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" | [7 empty] | Действителен с 15.07.2015
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "W-SD"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии W-SD предназначены для питания стабилизированным напряжением бытовой техники в условиях пониженного напряжения в электрической сети, с точностью стабилизации ±4,5%.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение, В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS 7500 W-SD | 7500 | 90 ÷ 270 | 105 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 40 | 545х265х291 | 42900
PS 10000 W-SD | 10000 | 90 ÷ 270 | 105 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 63 | 420х408х910 | 51200
PS 12000 W-SD | 12000 | 90 ÷ 270 | 105 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 63 | 420х408х910 | 59900
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение, В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS 22 W-SD | 22000 | 155 ÷ 467 | 181 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 120 | 3 шт. PS7500W-SD | 128700
PS 30 W-SD | 30000 | 155 ÷ 467 | 181 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 189 | 3 шт. PS10000W-SD | 153600
PS 36 W-SD | 36000 | 155 ÷ 467 | 181 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 189 | 3 шт. PS12000W-SD | 179700
Примечания:
1.Стабилизаторы серии "W-SD" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1(температура эксплуатации -40°С; +40°С)
2. Трехфазные стабилизаторы серии "W-SD" мощностью от 22 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W-SD" соответствующей мощности.
3. Перегрузочная способность: |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
4. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В. (для трехфазных стабилизаторов 310 и 415 В).
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.

## Best
Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» 141078, Московская область г. Королев, проспект Королева, 5В тел.: (495) 12345-46 E-mail: info@ts-teplo.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 15.07.2015
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "Best"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "Best" предназначены для питания бытовой техники стабилизированным напряжением, соответствующим ГОСТ 13109-97
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS 3000 Best | 3000 | 135 ё 270 | 165 ё 260 | 220 ± 5% | 18 | 340х265х273 | 17750 | 18
PS 5000 Best | 5000 | 135 ё 270 | 165 ё 260 | 220 ± 5% | 20 | 340х265х273 | 20650 | 20
PS 7500 Best | 7500 | 135 ё 270 | 165 ё 260 | 220 ± 5% | 32 | 440х265х273 | 27500 | 32
PS 10000 Best | 10000 | 135 ё 270 | 165 ё 260 | 220 ± 5% | 35 | 440х265х273 | 31900 | 35
PS 12000 Best | 12000 | 135 ё 270 | 165 ё 260 | 220 ± 5% | 35 | 440х265х273 | 36300 | 35
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS9 Best | 9000 | 230 ё 460 | 280 ё 442 | 380 ± 5% | 54 | 3 шт. PS3000Best | 53250 | 54
PS15 Best | 15000 | 230 ё 460 | 280 ё 442 | 380 ± 5% | 60 | 3 шт. PS5000Best | 61950 | 60
PS22 Best | 22000 | 230 ё 460 | 280 ё 442 | 380 ± 5% | 96 | 3 шт. PS7500Best | 82500 | 96
PS30 Best | 30000 | 230 ё 460 | 280 ё 442 | 380 ± 5% | 105 | 3 шт. PS10000Best | 95700 | 105
PS36 Best | 36000 | 230 ё 460 | 280 ё 442 | 380 ± 5% | 105 | 3 шт. PS12000Best | 108900 | 105
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "Best" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
2. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240В (для трехфазных стабилизаторов 310 и 415В)
4. Трехфазные стабилизаторы серии "Best" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "Best" соответствующей мощности.
5. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ
Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» 141078, Московская область г. Королев, проспект Королева, 5В тел.: (495) 12345-46 E-mail: info@ts-teplo.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 15.07.2015
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии SQ предназначены для питания стабилизированным напряжением бытовой, офисной техники, а так же для питания маломощного промышленного оборудования и приборов с точностью от 0.9 до 1.8%.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS3000SQ-15 | 3000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 30 | 545х265х291 | 28700 | 30
PS3000SQ-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 31 | 545х265х291 | 31300 | 31
PS3000SQ-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 35 | 545х265х291 | 33900 | 35
PS5000SQ-15 | 5000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 32 | 545х265х291 | 31700 | 32
PS5000SQ-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 35 | 545х265х291 | 34400 | 35
PS5000SQ-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 46 | 545х265х291 | 45100 | 46
PS7500SQ-15 | 7500 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 34 | 545х265х291 | 36500 | 34
PS7500SQ-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 44 | 545х265х291 | 41900 | 44
PS7500SQ-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 55 | 545х265х291 | 52100 | 55
PS10000SQ-15 | 10000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 35 | 545х265х291 | 48900 | 35
PS10000SQ-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 47 | 545х265х291 | 59900 | 47
PS12000SQ-15 | 12000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 44 | 545х265х291 | 62400 | 44
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS9SQ-15 | 9000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 90 | 3 шт. PS3000SQ-15 | 86100 | 90
PS9SQ-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 93 | 3 шт. PS3000SQ-25 | 93900 | 93
PS9SQ-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 105 | 3 шт. PS3000SQ-40 | 101700 | 105
PS15SQ-15 | 15000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 96 | 3 шт. PS5000SQ-15 | 95100 | 96
PS15SQ-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 105 | 3 шт. PS5000SQ-25 | 103200 | 105
PS15SQ-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 138 | 3 шт. PS5000SQ-40 | 135300 | 138
PS22SQ-15 | 22500 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 102 | 3 шт. PS7500SQ-15 | 109500 | 102
PS22SQ-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 132 | 3 шт. PS7500SQ-25 | 125700 | 132
PS22SQ-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 165 | 3 шт. PS7500SQ-40 | 156300 | 165
PS30SQ-15 | 30000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 105 | 3 шт. PS10000SQ-15 | 146700 | 105
PS30SQ-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 141 | 3 шт. PS10000SQ-25 | 179700 | 141
PS36SQ-15 | 36000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 132 | 3 шт. PS12000SQ-15 | 187200 | 132
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
2. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В
(для трехфазных стабилизаторов 310 и 415 В).
4. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В
(для трехфазных стабилизаторов: 360÷400 В).
5. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ" .
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.
7 ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-I 1ф
Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» 141078, Московская область г. Королев, проспект Королева, 5В тел.: (495) 12345-46 E-mail: info@ts-teplo.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 15.07.2015
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-I"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-I» предназначены для питания стабилизированным напряжением с точностью от 0.9 до 1.8% мощного промышленного оборудования (оборудование для лазерной резки и обработки металлов, сварочное оборудование и т.п.), а также для систем энергоснабжения загородных домов.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS7500SQ-I-15 | 7500 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 65 | 420х408х910 | 58200
PS7500SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 75 | 420х408х910 | 62700
PS7500SQ-I-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 80 | 420х408х910 | 73500
PS10000SQ-I-15 | 10000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 76 | 420х408х910 | 60900
PS10000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% |  | 420х408х910 | 69300
PS10000SQ-I-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 87 | 420х408х910 | 76400
PS12000SQ-I-15 | 12000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 76 | 420х408х910 | 71850
PS12000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 95 | 420х408х910 | 83850
PS12000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 104 | 420х408х910 | 104150
PS15000SQ-I-15 | 15000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 80 | 420х408х910 | 84800
PS15000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 95 | 420х408х910 | 96800
PS15000SQ-I-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 120 | 420х408х910 | 113900
PS20000SQ-I-15 | 21000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 89 | 420х408х910 | 96800
PS20000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 100 | 420х408х910 | 118650
PS20000SQ-I-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 130 | 420х408х910 | 142100
PS30000SQ-I-15 | 33000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 99 | 420х408х910 | 109450
PS30000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 114 | 420х408х910 | 128300
PS30000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ÷295 | 220 ± 1,8% | 210 | 486х462х1024 | 165950
PS50000SQ-I-15 | 50000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 200 | 486х462х1024 | 162300
PS50000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 210 | 486х462х1024 | 181300
PS75000SQ-I-15 | 75000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 200 | 486х462х1024 | 203500
PS100000SQ-I-15 | 100000 | 155 ё 275 | 185 ё 255 | 220 ± 2% | 470 | 760х1442х1108 | 390900
PS160000SQ-I-15 | 160000 | 155 ё 275 | 185 ё 255 | 220 ± 2% | 570 | 760х1442х1108 | 602800
PS210000SQ-I-15 | 210000 | 155 ё 275 | 185 ё 255 | 220 ± 2% | 670 | 1110х1452х1208 | 790900
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ-I" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
2. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В.
4. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В.(для трехфазных стабилизаторов 360 ÷ 400 В)
5.На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.

## SQ-I 3ф
Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» 141078, Московская область г. Королев, проспект Королева, 5В тел.: (495) 12345-46 E-mail: info@ts-teplo.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 15.07.2015
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-I"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-I» предназначены для питания стабилизированным напряжением с точностью от 0.9 до 1.8% мощного промышленного оборудования (оборудование для лазерной резки и обработки металлов, сварочное оборудование и т.п.), а также для систем энергоснабжения загородных домов.
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS22SQ-I-15 | 22500 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 195 | 3 шт. PS7500SQ-I-15 | 174900
PS22SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 225 | 3 шт. PS7500SQ-I-25 | 188100
PS22SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 240 | 3 шт. PS7500SQ-I-40 | 220500
PS30SQ-I-15 | 30000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 228 | 3 шт. PS10000SQ-I-15 | 182700
PS30SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 3 шт. PS10000SQ-I-25 | 207900
PS30SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 261 | 3 шт. PS10000SQ-I-40 | 229200
PS36SQ-I-15 | 36000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 228 | 3 шт. PS12000SQ-I-15 | 215550
PS36SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 285 | 3 шт. PS12000SQ-I-25 | 251550
PS36SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 312 | 3 шт. PS12000SQ-I-40 | 312450
PS45SQ-I-15 | 45000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 240 | 3 шт. PS15000SQ-I-15 | 254400
PS45SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 285 | 3 шт. PS15000SQ-I-25 | 290400
PS45SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 360 | 3 шт. PS15000SQ-I-40 | 341700
PS63SQ-I-15 | 63000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 267 | 3 шт. PS20000SQ-I-15 | 290400
PS63SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 300 | 3 шт. PS20000SQ-I-25 | 355950
PS63SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 390 | 3 шт. PS20000SQ-I-40 | 426300
PS100SQ-I-15 | 100000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 297 | 3 шт. PS30000SQ-I-15 | 328350
PS100SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 342 | 3 шт. PS30000SQ-I-25 | 384900
PS100SQ-I-40 |  | 190 ÷ 519 | 227÷ 500 | 380 ± 1,8% | 630 | 3 шт. PS30000SQ-I-40 | 497850
PS150SQ-I-15 | 150000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 600 | 3 шт. PS50000SQ-I-15 | 486900
PS150SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 630 | 3 шт. PS50000SQ-I-25 | 543900
PS225SQ-I-15 | 225000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 600 | 3 шт. PS75000SQ-I-15 | 610500
PS300SQ-I-15 | 300000 | 266 ё 485 | 320 ё 445 | 380 ± 2% | 1410 | 3 шт. PS100000SQ-I-15 | 1172700
PS500SQ-I-15 | 480000 | 266 ё 485 | 320 ё 445 | 380 ± 2% | 1710 | 3 шт. PS160000SQ-I-15 | 1808400
PS630SQ-I-15 | 630000 | 266 ё 485 | 320 ё 445 | 380 ± 2% | 2010 | 3 шт. PS210000SQ-I-15 | 2372700
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ-I" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
2. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного линейного напряжения величина выходного линейного напряжения составляет 310 и 415 В.
4. * - величина номинального выходного линейного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 360÷400 В.
5. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-I" состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-I"
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.
7. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-C
Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» 141078, Московская область г. Королев, проспект Королева, 5В тел.: (495) 12345-46 E-mail: info@ts-teplo.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 15.07.2015
Гарантия 3 года
СТАБИЛИЗАТОРЫ СЕРИИ "SQ-C"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-С» предназначены для питания оборудования и приборов, требующих гальванической развязки от внешней питающей сети.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры,мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS3000SQ-C-15 | 3000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 48 | 545х265х291 | 37150 | 48
PS3000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 48 | 545х265х291 | 38950 | 48
PS3000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 48 | 545х265х291 | 40950 | 48
PS5000SQ-C-15 | 5000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 75 | 420х408х910 | 69950 | 75
PS5000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 85 | 420х408х910 | 72400 | 85
PS5000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 95 | 420х408х910 | 74500 | 95
PS7500SQ-C-15 | 7500 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 95 | 420х408х910 | 74200 | 95
PS7500SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 100 | 420х408х910 | 84800 | 100
PS7500SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 105 | 420х408х910 | 91100 | 105
PS10000SQ-C-15 | 10000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 110 | 486х462х1024 | 95400 | 110
PS10000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 115 | 486х462х1024 | 109900 | 115
PS10000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 140 | 486х462х1024 | 125150 | 140
PS12000SQ-C-15 | 12000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 115 | 486х462х1024 | 128800 | 115
PS12000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 120 | 486х462х1024 | 130100 | 120
PS12000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 130 | 486х462х1024 | 140950 | 130
PS15000SQ-C-15 | 15000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 135 | 486х462х1024 | 127400 | 135
PS15000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 145 | 486х462х1024 | 143200 | 145
PS20000SQ-C-25 | 21000 | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 191 | 486х462х1024 | 164010 | 191
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS9SQ-C-15 | 9000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 144 | 3 шт. PS3000SQ-C-15 | 111450 | 144
PS9SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 144 | 3 шт. PS3000SQ-C-25 | 116850 | 144
PS9SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 144 | 3 шт. PS3000SQ-C-40 | 122850 | 144
PS15SQ-C-15 | 15000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 225 | 3 шт. PS5000SQ-C-15 | 209850 | 225
PS15SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 255 | 3 шт. PS5000SQ-C-25 | 217200 | 255
PS15SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 285 | 3 шт. PS5000SQ-C-40 | 223500 | 285
PS22SQ-C-15 | 22500 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 285 | 3 шт. PS7500SQ-C-15 | 222600 | 285
PS22SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 300 | 3 шт. PS7500SQ-C-25 | 254400 | 300
PS22SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 315 | 3 шт. PS7500SQ-C-40 | 273300 | 315
PS30SQ-C-15 | 30000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 330 | 3 шт. PS10000SQ-C-15 | 286200 | 330
PS30SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 345 | 3 шт. PS10000SQ-C-25 | 329700 | 345
PS30SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 420 | 3 шт. PS10000SQ-C-40 | 375450 | 420
PS36SQ-C-15 | 36000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 345 | 3 шт. PS12000SQ-C-15 | 386400 | 345
PS36SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 360 | 3 шт. PS12000SQ-C-25 | 390300 | 360
PS36SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 390 | 3 шт. PS12000SQ-C-40 | 422850 | 390
PS45SQ-C-15 | 45000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 405 | 3 шт. PS15000SQ-C-15 | 382200 | 405
PS45SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 435 | 3 шт. PS15000SQ-C-25 | 429600 | 435
PS63SQ-C-25 | 63000 | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 573 | 3 шт. PS20000SQ-C-25 | 492030 | 573
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-C" мощностью от 9 кВА до 63 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-C".
2. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В (для трехфазных стабилизаторов: 360÷400 В).
3. Стабилизаторы серии "SQ-С" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
4. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.
6. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-D
Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» 141078, Московская область г. Королев, проспект Королева, 5В тел.: (495) 12345-46 E-mail: info@ts-teplo.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 15.07.2015
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-D" (Digital)
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-D» предназначены для питания стабилизированным напряжением с точностью 0,5 % мощного промышленного оборудования (оборудование для лазерной резки и обработки металлов, сварочное оборудование и т.п.), а также для систем энергоснабжения загородных домов.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, Ш х Г х В, мм | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS15000SQ-D-15 | 15000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220±0,5% | 75 | 420х408х910 | 86600 | 75
PS15000SQ-D-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220±0,5% | 95 | 420х408х910 | 98750 | 95
PS20000SQ-D-15 | 21000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220±0,5% | 85 | 420х408х910 | 98700 | 85
PS20000SQ-D-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220±0,5% | 105 | 420х408х910 | 120900 | 105
PS30000SQ-D-15 | 33000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220±0,5% | 100 | 420х408х910 | 106400 | 100
PS30000SQ-D-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220±0,5% | 125 | 486х462х1024 | 147550 | 125
PS50000SQ-D-15 | 50000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220±0,5% | 210 | 486х462х1024 | 154200 | 210
PS50000SQ-D-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220±0,5% | 210 | 486х462х1024 | 188990 | 210
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS45SQ-D-15 | 45000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 225 | 3 шт.PS15000SQ-D-15 | 259800 | 225
PS45SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 285 | 3 шт.PS15000SQ-D-25 | 296250 | 285
PS60SQ-D-15 | 63000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 255 | 3 шт.PS20000SQ-D-15 | 296100 | 255
PS60SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 315 | 3 шт.PS20000SQ-D-25 | 362700 | 315
PS100SQ-D-15 | 100000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 300 | 3 шт.PS30000SQ-D-15 | 319200 | 300
PS100SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 375 | 3 шт.PS30000SQ-D-25 | 442650 | 375
PS150SQ-D-15 | 150000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 630 | 3 шт.PS50000SQ-D-15 | 462600 | 630
PS150SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 630 | 3 шт.PS50000SQ-D-25 | 566970 | 630
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-D" состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-D"
2. Стабилизаторы серии "SQ-D" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
3. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В (для трехфазных стабилизаторов: 360÷400 В).
Дискретность регулирования выходного напряжения:
- для "SQ-D-15" - 0,6 В;
- для "SQ-D-25" - 1,0 В.
4. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
5.На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort,что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.
6. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-E
Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» 141078, Московская область г. Королев, проспект Королева, 5В тел.: (495) 12345-46 E-mail: info@ts-teplo.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 15.07.2015
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-Е"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "SQ-E" являются источниками стабилизированного эталонного напряжения переменного тока частотой 50 Гц. Стабилизаторы этой серии применяются для электропитания электротехнического оборудования при проведении лабораторных, заводских испытаний.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В | Регулируемое выходное напряжение,*В | Точность стабилизации, % | Масса, не более кг | Габаритные размеры , мм Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
PS5000SQ-E | 5000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 75 | 420х408х910 | 60400 | 75
PS7500SQ-E | 7500 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 80 | 420х408х910 | 65400 | 80
PS10000SQ-E | 10000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 80 | 420х408х910 | 73850 | 80
PS15000SQ-E | 15000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 95 | 420х408х910 | 103650 | 95
PS20000SQ-E | 21000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 105 | 420х408х910 | 127050 | 105
PS30000SQ-E | 33000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 130 | 486х462х1024 | 154110 | 130
PS50000SQ-E | 50000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 210 | 486х462х1024 | 198450 | 210
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В | Регулируемое выходное линейное напряжение **, В | Точность стабилизации, % | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
PS15SQ-E | 15000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 225 | 3 шт. PS5000SQ-E | 181200 | 225
PS22SQ-E | 22500 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 240 | 3 шт. PS7500SQ-E | 196200 | 240
PS30SQ-E | 30000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 240 | 3 шт. PS10000SQ-E | 221550 | 240
PS45SQ-E | 45000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 285 | 3 шт. PS15000SQ-E | 310950 | 285
PS63SQ-E | 63000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 315 | 3 шт. PS20000SQ-E | 381150 | 315
PS100SQ-E | 99000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 390 | 3 шт. PS30000SQ-E | 462330 | 390
PS150SQ-E | 150000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 630 | 3 шт. PS50000SQ-E | 595350 | 630
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ-Е" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
2. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-Е" состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-Е".
3. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.
4. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В
(для трехфазных стабилизаторов 310 и 415 В).
5. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 180÷250 В
(для трехфазных стабилизаторов: 310÷430 В).
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort,что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.
7. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-L
Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» 141078, Московская область г. Королев, проспект Королева, 5В тел.: (495) 12345-46 E-mail: info@ts-teplo.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 15.07.2015
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-L"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-L» предназначены для работы с осветительным оборудованием. Могут работать как в режиме стабилизатора, так и в режиме регулятора светового потока. Работа в режиме стабилизатора и регулятора светового потока позволяет повысить ресурс работы осветительного оборудования и получать экономический эффект в режиме регулятора.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение в режиме стабилизатора, В |  | Вых. напр. в режиме стабилизато-ра, *В | Точность ста-билизации % | Вх. напр. в режиме регулятора, В | Выходное напряжение в режиме регулятора, В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS3000SQ-L | 3000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 35 | 545х265х291 | 28400
PS5000SQ-L | 5000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 65 | 420х408х910 | 38300
PS7500SQ-L | 7500 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 68 | 420х408х910 | 62800
PS10000SQ-L | 10000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170ё 242 | 180 ё 230 | 76 | 420х408х910 | 73810
PS15000SQ-L | 15000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 90 | 420х408х910 | 100600
PS20000SQ-L | 21000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 95 | 420х408х910 | 123200
PS30000SQ-L | 33000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 125 | 420х408х910 | 149600
PS50000SQ-L | 50000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 210 | 486x462x1024 | 192500
Примечания:
1. Стабилизаторы имеют следующую перегрузочную способность:
а) для стабилизаторов мощностью 3 - 10 кВА: |  |  |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 10 мсек.
а) для стабилизаторов мощностью 15 - 50 кВА: |  |  |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5 сек.
2. Стабилизаторы серии "SQ-L" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации -40°С; +40°С)
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 и 240 В
4. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210÷230 В
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort,что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.

## SQ-S
Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» 141078, Московская область г. Королев, проспект Королева, 5В тел.: (495) 12345-46 E-mail: info@ts-teplo.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 15.07.2015
Гарантия 3 года
Cтабилизаторы серии "SQ-S" - трехфазные, мощностью от 45 кВА
Электронные трехфазные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "SQ-S" изготавливаются в едином корпусе. Предназначены для обеспечения качественным напряжением промышленных объектов и оборудования на строительных площадках, могут устанавливаться в любом неотапливаемом помещении (будке, контейнере, подсобке).
Трёхфазные стабилизаторы серии "SQ-S"
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное, линейное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры,мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS45SQ-S-15 | 45000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 260 | 750 x 1653 x 792 | 330990
PS45SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 390500
PS63SQ-S-15 | 63000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 280 | 750 x 1653 x 792 | 364100
PS63SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 397210
PS100SQ-S-15 | 100000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 370 | 750 x 1653 x 792 | 416900
PS100SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 473000
PS150SQ-S-15 | 150000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 600 | 750 x 1653 x 792 | 502700
PS150SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 562100
PS225SQ-S-15 | 225000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 725 | 750 x 1653 x 792 | 728200
Примечания:
1. ** - при симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.
2. Условия работы стабилизаторов напряжения:
-температура окружающего воздуха от -40 до +40°С
3. Данные стабилизаторы адаптированы для работы с дизель-генераторными электростанциями, которые гарантируют частоту выходного напряжения 50 Гц ±2%
4. Перегрузочная способность: при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.

## металлические шкафы
Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» 141078, Московская область г. Королев, проспект Королева, 5В тел.: (495) 12345-46 E-mail: info@ts-teplo.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" | Действителен с 15.07.2015
Гарантия 3 года
Металлические шкафы для размещения и эксплуатации стабилизаторов напряжения
Обозначение модели | Мощность, ВА | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм ШхГхВ | Цена розничная , руб, с НДС
Lider Ш1/0,9-2,0 | 900 - 2000 | 13.5 | 372х222х585 | 9120
Lider Ш1/3-12 | 3000 - 12000 | 20 | 372х352х735 | 12040
Lider Ш1/7,5-30 | 7500 - 30000 | 24 | 556х500х1035 | 15100
Lider Ш1/30-75 | 30000 - 75000 | 36 | 656х650х1234 | 20750
Lider Ш3/9-36 | 9000 - 36000 | 30 | 690х388х1303 | 17800
Примечание:
1. В конструкции металлического шкафа для однофазных стабилизаторов напряжения предусмотрено крепление к столбу уличного освещения, опоре рекламного щита.
2. Металлический шкаф выпускается со степенью защиты IP 33
3. Возможно изготовление шкафов под заказ со степенью защиты IP 33

## SQ-S 3ф от 45 кВА (hidden)
ж |  | ООО "Научно-производственное предприятие ИНТЕПС"
Россия, 180004, г. Псков, ул. Декабристов 17, т/ф: (8112) 73-30-16, тел: 73-30-11
http://inteps.ru e-mail: sales@inteps.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.11.2010 г.
Гарантия 3 года
Cтабилизаторы серии "SQ-S" - трехфазные, мощностью от 45 кВА
Электронные трехфазные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "SQ-S" изготавливаются в едином корпусе. Предназначены для обеспечения качественным напряжением промышленных объектов и оборудования на строительных площадках, могут устанавливаться в любом неотапливаемом помещении (будке, контейнере, подсобке).
Трёхфазные стабилизаторы серии "SQ-S"
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное, линейное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры,мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
|  | рабочее | номинальное
PS45SQ-S-15 | 45000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 260 | 750 x 1653 x 792 | 274820
PS45SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 324290
PS63SQ-S-15 | 63000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 280 | 750 x 1653 x 792 | 302300
PS63SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 329780
PS100SQ-S-15 | 100000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 370 | 750 x 1653 x 792 | 346270
PS100SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 392990
PS150SQ-S-15 | 150000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 600 | 750 x 1653 x 792 | 417840
PS150SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 467300
PS225SQ-S-15 | 225000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 725 | 750 x 1653 x 792 | 604600
Примечания:
1. ** - при симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.
2. Условия работы стабилизаторов напряжения:
-температура окружающего воздуха от -40 до +40°С
3. Данные стабилизаторы адаптированы для работы с дизель-генераторными электростанциями, которые гарантируют частоту выходного напряжения 50 Гц ±2%
4. Перегрузочная способность: при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.

## опции
Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» 141078, Московская область г. Королев, проспект Королева, 5В тел.: (495) 12345-46 E-mail: info@ts-teplo.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  | Действителен с 15.07.2015
Гарантия 3 года
Опции к стабилизаторам серий "W", "SQ", "SQ-I", "SQ-D", "SQ-L", "SQ-C", "SQ-E".
Модель | Мощность, ВА |  | Габаритные размеры, ШхГхВ, мм | Цена розничная, руб, с НДС
Байпас однофазный ручной
LIDER Б1 / 3-12 | 3000 -12000 | Коммутация в обход стабилизатора | 170х135х225 | 5200
LIDER Б1 / 15-30 | 15000 -30000 | Коммутация в обход стабилизатора | 455х273х400 | 15000
Байпас автоматический встроенный
PS3000 - 12000W | 3000-12000 | Коммутация "вход-выход" отдельно по каждой фазе |  | 3800
PS3000 - 12000SQ | 3000 - 12000 |  |  | 3800
PS7500-12000 W-SD | 7500-12000 | Байпас входит в стандартную комплектацию
PS3000-12000 Best | 3000-12000
PS15000 - 30000 W | 15000 - 30000
PS7500-210000SQ-I | 7500-210000
Щит коммутации с ручным байпасом по каждой фазе и контролем трехфазного выхода
ЩК45-РБ-КТВ | 22500-45000 | Коммутация в обход стабилизатора отдельно по каждой фазе. | 691х275х862 | 47750
ЩК63-РБ-КТВ | 63000 |  |  | 53500
ЩК100-РБ-КТВ | 100000 |  |  | 60950
ЩК150-РБ-КТВ | 150000 |  | 891х349х1100 | 98200
ЩК225-РБ-КТВ | 225000 |  |  | 106700
Щит коммутации с ручным байпасом по каждой фазе без контроля трехфазного выхода
ЩК45-РБ | 22500-45000 | Коммутация в обход стабилизатора отдельно по каждой фазе | 691х275х862 | 44400
ЩК63-РБ | 63000 |  |  | 46700
ЩК100-РБ | 100000 |  |  | 49450
ЩК150-РБ | 150000 |  | 891х349х1100 | 78000
ЩК225-РБ | 225000 |  |  | 86000
Щит коммутации c контролем трехфазного выхода
ЩК30-КТВ | 22500-30000 | Щит коммутации с контролем трехфазного выхода предназначен для отключения трехфазной нагрузки при пропадании одной из фаз. | 510х246х600 | 17250
ЩК45-КТВ | 36000-45000 |  |  | 17600
ЩК63-КТВ | 63000 |  |  | 24750
ЩК100-КТВ | 100000 |  |  | 36200
ЩК150-КТВ | 150000 |  |  | 50450
ЩК225-КТВ | 225000 |  |  | 62700
ЩК300-КТВ | 300000 |  | 650х295х750 | 118000
Компьютерный интерфейс
LIDER NPort-1 |  | Осуществляет дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам LAN и internet сетей. Возможен просмотр основных парaметров стабилизатора (Uвх., Uвых., Iнагр., Рнагр.), а также графического изображения Uвх., Uвых. за 24 часа на экране компьютера |  | 28050
LIDER NPort-4 |  |  |  | 42790
LIDER NPort-8 |  |  |  | 69630
RS 232 |  |  |  | 5350
Установка счетчика электроэнергии |  |  | 657х306х674 | 9250
Примечание: Стабилизаторы серии "SQ-C" не комплектуются следующими опциями:
- байпас однофазный ручной.
- щит коммутаций с ручным байпасом и контролем трехфазного выхода.
- щит коммутации с ручным байпасом по каждой фазе без контроля трехфазного выхода.